**ANEXO II**

**PROPOSTA DE PREÇO.**

**(Impresso em papel timbrado da empresa)**

**Tomada de Preços nº 001/2023.**

**Processo nº 672/2023.**

**Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico.**

**Município de Anhanguera.**

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa ao Edital em epigrafe, cujo objeto é a contratação de serviços para construção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Anhanguera, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos, que contêm as especificações técnicas e comerciais que possibilitaram o preparo da proposta.

|  |
| --- |
| Nome da Empresa Participante: |
| Local e Data: |
| Razão Social: |
| CNPJ nº |
| Referências Bancárias para pagamento: Conta nº Agência Banco  |
| Endereço Completo: |
| Telefone: |
| Dados do Representante Legal | Nome: |
| Endereço: |
| Profissão: | RG nº | CPF nº |
| E-mail: | Tel.: | Tel.: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** |  | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **QUANT.** |  **MATERIAL**  |  **MÃO DE OBRA**  |  **TOTAL**  | **TOTAL C/ BDI** |
| **GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES** |
| **1** |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |
| 1.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA  | M2  | 97,20 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 1.2 |  |  | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 3,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 1.10 |  |  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF\_05/2018 | M2  | 97,20 | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES** |
| **2** |  | **TRANSPORTES** |
| 2.1 |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL |  M3 | 6,80 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO: 166- SERVIÇOS EM TERRA** |
| **3** |  | **SERVIÇO EM TERRA**  |   |
| 3.1 |  |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)  | M3  | 9,46 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.2 |  |  | REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO |  M3 | 6,76 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.3 |  |  |  APILOAMENTO MECÂNICO  | M2 | 85,10 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:167- FUNDAÇÕES E SONDAGENS** |
| **4** |  | **FUNDACOES E SONDAGENS** |
| 4.1 |  |  |  ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO |  M | 57,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4.2 |  |  |  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)  | M3 | 2,92 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4.3 |  |  | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)  | M2  | 6,48 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4.4 |  |  |  FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)  | M2 | 45,04 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4.5 |  |  | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)  | M3  | 2,92 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4.6 |  |  | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) | M3  | 0,32 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4.7 |  |  | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)  | M3 | 3,24 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4.8 |  |  | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)  | KG  | 31,61 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4.9 |  |  |  ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) |  KG  | 185,97 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4.10 |  |  | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)  | KG  | 97,61 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4.11 |  |  | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) |  KG  | 8,67 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4.12 |  |  | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)  | KG | 127,48 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:168- ESTRUTURA** |
| **5** |  | **ESTRUTURA** |
| 5.1 |  |  | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA  | M3  | 0,52 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 5.2 |  |  | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | M2 | 179,35 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 5.3 |  |  |  ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)  | KG  | 66,62 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 5.4 |  |  | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)  | KG  | 237,24 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 5.5 |  |  | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)  | KG  | 261,30 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 5.6 |  |  | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)  | KG | 43,72 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 5.7 |  |  | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) |  KG | 268,01 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 5.8 |  |  | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA  | M3  | 9,06 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 5.9 |  |  | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)  | M3  | 9,06 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 5.10 |  |  | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA  | M2  | 85,10 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 5.11 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF\_03/2022 | M² | 12,90 | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:169-INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO** |
| **6** |  | **INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO** |
| 6.1 |  |  | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"  | PR  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.2 |  |  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 |  UM | 13,00 | R$ | R$ | R$ |
| 6.3 |  |  |  CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"  | UN  | 39,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.4 |  |  | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"  | UN  | 4,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.5 |  |  |  LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"  | UM | 4,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.6 |  |  |  FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 |  M  | 235,70 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.7 |  |  | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2  | M  | 396,60 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.8 |  |  | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2  | M  | 71,30 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.9 |  |  | FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2 |  M  | 44,20 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.10 |  |  | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.11 |  |  |  INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) |  UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.12 |  |  |  INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS  | UN  | 6,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.13 |  |  | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V  | UN  | 19,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.14 |  |  |  RELE FOTO ELETRICO COM BASE  | UM | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.15 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A |  UN  | 7,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.16 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ |
| 6.17 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.18 |  |  |  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA  | UN  | 3,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.19 |  |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA  | UN  | 3,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.20 |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM  | M | 183,30 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.21 |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM  | M  | 15,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.22 |  |  |  LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA  | UM | 5,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.23 |  |  | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA  | UM | 8,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.24 |  |  | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA  | UN  | 13,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.25 |  |  | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR |  UN  | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.25 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A  | UN  | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.26 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA  | UN  | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6.27 |  |  | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:170-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** |
| **7** |  | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** |
| 7.1 |  |  | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | UN  | 4,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.2 |  |  |  TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" )  | UN  | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.3 |  |  | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO  | UM | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.4 |  |  | CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM | UND | 1,00 | R$ | R$ | R$ |
| 7.5 |  |  | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASOSANITÁRIO | UN  | 4,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.6 |  |  | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO  | UN  | 4,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.7 |  |  |  TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIODIÂMETRO DE 1/2" | UM | 4,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.8 |  |  | SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"  | UN  | 7,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.9 |  |  | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)  | UN  | 7,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.10 |  |  | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA  | UN  | 5,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.11 |  |  | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL  | UN  | 3,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.12 |  |  | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)  | UM | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.13 |  |  | CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)  | UM | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.14 |  |  | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.15 |  |  | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.16 |  |  | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.17 |  |  |  TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.18 |  |  | SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC  | UM | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.19 |  |  | VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.20 |  |  |  REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2"  | UN  | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.21 |  |  |  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.22 |  |  | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"  | UN  | 11,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.23 |  |  |  REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"  | UN  | 3,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.24 |  |  | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM  | M  | 14,20 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.25 |  |  | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM  | M  | 77,46 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.26 |  |  | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM  | M  | 12,10 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.27 |  |  | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.28 |  |  | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"  | UN  | 26,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.29 |  |  |  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" |  UN  | 5,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.30 |  |  | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM  | UN  | 5,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.31 |  |  | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM  | UM | 4,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.32 |  |  |  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM  | UN  | 43,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.33 |  |  |  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 MM (MARROM)  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.34 |  |  | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM  | UN  | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.35 |  |  |  LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM  | UM | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.36 |  |  | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM  | UN  | 12,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.37 |  |  | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM  | UN  | 5,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.38 |  |  | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"  | UM | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.39 |  |  | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"  | UM | 7,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.40 |  |  |  JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"  | UN  | 9,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.41 |  |  |  TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"  | UN  | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.42 |  |  |  CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA |  UN  | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.43 |  |  | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" |  UM | 5,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.44 |  |  |  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50  | UN  | 8,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.45 |  |  | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM  | UN  | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.46 |  |  |  CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.47 |  |  | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)  | UM | 12,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.48 |  |  | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)  | UM | 5,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.49 |  |  |  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)  | UN  | 3,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.50 |  |  |  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) |  UM | 6,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.51 |  |  |  JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) |  UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.52 |  |  | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM  | UN  | 10,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.53 |  |  | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)  | UM | 8,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.54 |  |  | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)  | UN  | 21,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.55 |  |  |  JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)  | UM | 10,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.56 |  |  | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) |  UN  | 9,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.57 |  |  | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)  | UN  | 9,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.58 |  |  | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM  | M  | 15,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.59 |  |  | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM |  M | 56,10 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.60 |  |  |  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM  | M | 60,90 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.61 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN  | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.62 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM  | M2 | 0,36 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.63 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20MPA E=5CM PARA O FUNDO | M3 | 0,02 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.64 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) | M2  | 1,44 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.65 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO |  M3 | 0,22 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.66 |  |  | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN  | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7.67 |  |  | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)  | UM | 8,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:172- ALVENARIAS E DIVISORIAS** |
| **8** |  | **ALVENARIAS E DIVISORIAS** |
| 8.1 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)  | M2  | 364,97 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:174- IMPERMEABILIZAÇÃO** |
| **9** |  | **IMPERMEABILIZAÇÃO** |
| 9.1 |  |  |  IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM  | M2 | 35,03 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 9.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA  | M2 | 30,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:176- ESTRUTURAS DE MADEIRA** |
| **10** |  | **ESTRUTURAS DE MADEIRA** |
| 10.2 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS | M2 | 86,02 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:178- COBERTURAS** |
| **11** |  | **COBERTURAS** |
| 11.1 |  |  | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA  | M2  | 9,71 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 11.2 |  |  |  CALHA DE CHAPA GALVANIZADA |  M  | 19,75 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 11.3 |  |  | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA |  M  | 35,40 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 11.4 |  |  | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV | M3 | 86,02 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:179- ESQUADRIAS DE MADEIRA** |
| **12** |  | **ESQUADRIAS DE MADEIRA** |
| 12.1 |  |  | PORTA LISA 80X210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS  | UM | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 12.2 |  | COMPOSIÇÃO 1 -PORTA DE MADEIRA DE CORRER 90 X 2,10 | UN  | 7,00 |  | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:180- ESQUADRIAS METÁLICAS** |
| **13** |  | **ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )** |
| 13.1 |  |  | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS  | M2  | 3,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 13.2 |  |  |  JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS  | M2  | 4,04 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 13.3 |  |  | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS  | M2  | 1,47 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 13.4 |  |  |  PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/FERRAGENS | M2  | 7,20 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:181- VIDROS** |
| **14** |  | **VIDROS** |
| 14.1 |  |  | VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO  | M2  | 7,20 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 14.2 |  |  |  VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO  | M2  | 13,88 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:182- REVESTIMENTO DE PAREDES** |
| **15** |  | **REVESTIMENTO DE PAREDES** |
| 15.1 |  |  | CHAPISCO COMUM  | M2 | 729,94 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 15.2 |  |  | EMBOÇO (1CI:4 ARML)  | M2 | 145,80 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 15.3 |  |  |  REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100KGCI/M3)  | M2  | 584,14 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 15.4 |  |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA  | M2 | 145,80 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇOS: 183 - FORROS** |
| **16** |  | **FORROS** |
| 16.1 |  |  | GESSO CORRIDO EM TETO  | M2  | 85,10 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:184-REVESTIMENTO DE PISO** |
| **17** |  | **REVESTIMENTO DE PISO** |
| 17.1 |  |  | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)  | M2  | 85,10 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 17.2 |  |  | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE  | M2  | 70,10 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 17.3 |  |  | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE  | M  | 37,22 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 17.4 |  |  |  CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) EARGAMASSA COLANTE | M2  | 15,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:185- FERRAGENS** |
| **18** |  | **FERRAGENS** |
| 18.1 |  |  | FECH. (ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.  | UN  | 2,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 18.2 |  |  | DOBRADICA 3" X 3 1/2" FERRO POLIDO  | UN  | 6,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 18.3 |  |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM  | UM | 12,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 18.4 |  |  |  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM  | UN  | 6,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA**  |
| **19** |  | **PINTURA** |
| 19.1 |  |  |  PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS  | M2  | 49,77 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 19.2 |  |  | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  | M2 | 308,27 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 19.3 |  |  |  EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS  | M2 | 275,87 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 19.4 |  |  |  PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR  | M2 | 360,97 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 19.6 |  |  | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO  | M2 | 15,71 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS** |
| **20** |  | **DIVERSOS** |
| 20.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)  | M2  | 97,20 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 20.2 |  |  | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"  | UN | 24,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 20.3 |  |  | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO  | M2  | 9,40 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 20.4 |  |  | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM  | UM | 1,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 20.5 |  |  | FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA-BAMBU COM ALTURA MÍNIMA DE 50CM, EXCLUSIVE PLANTIO |  UM | 5,00 | R$ | R$ | R$ |
| 20.6 |  |  | ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO,ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | UN  | 5,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 20.7 |  |  | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | M2  | 10,80 | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **SUBTOTAL** | R$ | R$ |
| **GRUPO DE SERVIÇO: 187- ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS**  |
| 21 |  |  **ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS** |
| 21.2 |  |  | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)  | H  | 20,00 | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | R$ |  |
| **BDI** | R$ |   |
| **TOTAL COM BDI:** | R$ |  |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor total por extenso).**

Declaramos que,

a) o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra e materiais, prestação de garantia e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os serviços para os quais apresentamos nossa proposta.

d) a execução será de acordo com o especificado no Edital, Projeto Básico e anexos.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa